## nevyuzivane_2
TOK | PROFIL | RKM | VÝKON | VÝROBA | vodný útvar | TYP | Charakter | EKOLOGICKÝ POTENCIAL | EKOLOGICKÝ STAV | Spoľahlivosť hodnotenia
|  |  | (MW) | (GWh)
Biela | Slovenská Ves | 7.1 | 0.12 | 0.31 | SKP0039 | K3S | PR |  | 3 | H
Branisko | Spišské Vlachy II | 1.9 | 0.008 | 0.016 | SKH0104 | K2M | K |  | 2 | L
Bystrica | Banská Bystrica | 1.3 | 0.11 | 0.5 | SKR0024 | K3S | PR_NO |  | 2 | H
Delňa | Kokošovce - Sigord | 10.2 | 0.015 | 0.096 | SKH0046 | K2M | PR_NO |  | 2 | L
Gerlachovský potok | Gerlachov | 0 | 0.003 | 0.02
Hnilec | Rakovec | 65.7 | 0.5 | 0.47 | SKH0010 | K3S | PR_NO |  | 3 | H
Ipeľ | Malé Kosihy | 18.413 | 0.12 | 0.63 | SKI0004 | I1(P1V) | PR_NO |  | 3 | H
Jakubianka | Nová Ľubovňa | 4.8 | 0.024 | 0.097 | SKP0016 | K3M | PR_NO |  | 2 | H
Kľak | Žarnovická Huta | 4.5 | 0.02 | 0.21 | SKR0067 | K2M | PR_NO |  | 2 | L
Laborec | Vojany I | 10.7 | 0.5 | 3.3 | SKB0144 | B1(P1V) | PR_NO |  | 4 | H
Lutilský p. | Žiar nad Hronom II | 0.2 | 0.06 | 0.15 | SKR0069 | K2M | PR_NO |  | 3 | H
Malá Nitra | Dolné Krškany II | 29.9 | 0.03 | 0.12 | SKN0005 | P1M | PR_NO |  | 5 | H
Mlynica | Štrba | 9.5 | 0.07 | 0.03 | SKP0019 | K4M | PR_NO |  | 2 | L
Moštenický potok | Moštenická MVE | 0.5 | 0.01 | 0.06 | SKR0221 | K3M | PR |  | 1 | H
Nitrica | Veľké Bielice | 2.09 | 0.012 | 0.06 | SKN0011 | K2S | PR_NO |  | 3 | H
Okna | Ruskovce II | 17 | 0.01 | 0.03 | SKB0161 | P1M | HMWB | 3 |  | M
Osturniansky potok | Veľká Franková | 1 | 0.06 | 0.246 | SKP0025 | K4M | PR_NO |  | 1 | L
Poprad | Nižné Ružbachy II | 74.9 | 0.008 | 0.039 | SKP0004 | P1(K3V) | PR |  | 3 | M
privádač VN Mýtna-VN Ružiná | Divín (Mýtna - prevod) | 27.1 | 0.132 | 0.4
Revúca | Biely Potok - Slovryb | 10.4 | 0.08 | 0.02 | SKV0093 | K3M | PR_NO |  | 2 | H
Rieka-1 | Matiašovce | 6.8 | 0.011 | 0.049 | SKP0047 | K3M | PR |  | 2 | L
Slaná | Plešivec | 35.1 | 0.135 | 1.15 | SKS0003 | S(K2V) | PR_NO |  | 3 | H
Slavkovský potok | Matejovce II | 1.2 | 0.003 | 0.02 | SKP0027 | K3M | PR_NO |  | 2 | L
Sokolianský potok | Kechnec - Seňa | 3.8 | 0.02 | 0.06 | SKH0023 | K2M | PR |  | 4 | H
Svarínka | Svarín I | 0.9 | 0.01 | 0.03 | SKV0380 | K4M | PR |  | 2 | L
Svinka | Bertotovce | 33 | 0.055 | 0.023 | SKH0014 | K2S | PR |  | 3 | H
Teplica-4 | Dolná Štubňa | 17.8 | 0.04 | 0.08 | SKV0220 | K3M | PR |  | 2 | L
Topľa | Bardejovská Nová Ves | 98 | 0.06 | 0.25 | SKB0013 | K2S | PR_NO |  | 3 | H
Torysa | Prešov I | 62.9 | 0.045 | 0.236 | SKH0016 | K2S | PR_NO |  | 3 | H
Vajskovský potok | Vajsková - Rudné Bane | 1.8 | 0.08 | 0.29 | SKR0021 | K3M | PR_NO |  | 3 | H
Vysvetlivky:
TYP - podľa vyhlášky MRRPŽP SR č. 418/2010 Z.z.
Ekologický stav
1- veľmi dobrý ekologický stav
2 - dobrý ekologický stav
3 - priemerný ekologický stav
4 - zlý ekologický stav
5 - veľmi zlý ekologický stav
Ekologický potenciál
2 - dobrý a lepší ekologický potenciál
3 - priemerný ekologický potenciál
4 - zlý ekologický potenciál
5 - veľmi zlý ekologický potenciál
Spoľhlivosť hodnotenia: | H - vysoká
M - stredná
L - nízka
HMWB - významne zmenený vodný útvar
PR - prirodzený vodný útvar
PR_NO - prirodzený vodný útvar po nápravných opatreniach
K - kandidát na HMWB (ešte nebol testovaný)