Návrh 

VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky z ... 2026,

ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. ?) zákona č. .../2026 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Táto vyhláška ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie pre energetické produkty. 

§ 2
(1) Postup pri výpočte faktora primárnej energie pre elektrinu je uvedený v prílohe č. 1
(2) Pre výpočet faktora primárnej energie pre iné energetické produkty ako je elektrina, sa postup uvedený v prílohe č. 1 použije primerane.
(3) Na výpočet faktora primárnej energie podľa prílohy č. 1 sa použijú hodnoty zverejňované Štatistickým úradom Slovenskej republiky v publikácií Energetika, Tab. č. 1-1. Bilancia palív, elektriny a tepla. 


§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2027.


Príloha č. 1
k vyhláške č. xx/202x Z. z.
VÝPOČET FAKTOROV PRIMÁRNEJ ENERGIE
1. Faktor primárnej energie paliva i sa vypočíta podľa vzorca
,
kde
  je faktor primárnej energie paliva i,
 je primárna energetická spotreba paliva i v GWh na Slovensku za rok,
 je konečná energetická spotreba paliva i v GWh na Slovensku za rok.

2. Primárna energetická spotreba paliva i
,
kde
 je hrubá domáca spotreba paliva i v GWh na Slovensku za rok,
 je spotreba paliva i na výrobu elektriny v GWh na Slovensku za rok, 
 je spotreba paliva i na výrobu tepla v GWh na Slovensku za rok.

3. Hrubá domáca spotreba paliva i
,
kde
 je dovoz paliva i v GWh na Slovensku za rok,,
 je vývoz paliva i v GWh na Slovensku za rok,, 
 je primárna produkcia paliva i v GWh na Slovensku za rok,,
 je zmena stavu zásob paliva i v GWh na Slovensku za rok,.
Faktor primárnej energie obnoviteľných zdrojov energie ako solárna, veterná, geotermálna energia a teplo okolitého prostredia sú zadefinované s hodnotou 1.  

4. Faktor primárnej energie tepla sa vypočíta podľa vzorca 
,
kde
 je faktor primárnej energie tepla,
 je celková spotreba energie na výrobu tepla v GWh na Slovensku za rok,
 sú straty tepla pri prenose a v rozvodoch v GWh na Slovensku za rok,
 je konečná energetická spotreba tepla v GWh na Slovensku za rok.

5. Celková spotreba energie na výrobu tepla
,
kde
 je celková spotreba energie vo výhrevniach v GWh na Slovensku za rok,
 je celková spotreba energie na výrobu tepla v kombinovanej výrobe tepla a elektriny v GWh na Slovensku za rok.

6. Celková spotreba energie na výrobu tepla v kombinovanej výrobe
,
 je celková spotreba energie v kombinovanej výrobe tepla a elektriny v GWh na Slovensku za rok,
 je podiel výroby tepla a celkovej spotreby energie v kombinovanej výrobe tepla a elektriny. 
Hodnota parametra  sa stanovila na úrovni 0,828. 

7. Faktor primárnej energie elektriny sa vypočíta podľa vzorca
,
kde
 je faktor primárnej energie elektriny,
 je celková spotreba energie na výrobu elektriny v GWh na Slovensku za rok,
 sú distribučné a prenosové straty elektriny v GWh na Slovensku za rok,
 je konečná energetická spotreba elektriny v GWh na Slovensku za rok.


8. Celková spotreba energie na výrobu elektriny
,
kde
 je celková spotreba energie v zariadeniach na výrobu elektriny mimo kombinovanej výroby elektriny v GWh na Slovensku za rok,
 je celková spotreba energie na výrobu elektriny v kombinovanej výrobe tepla a elektriny v GWh na Slovensku za rok.

9. Celková spotreba energie na výrobu elektriny v kombinovanej výrobe
,
 je celková spotreba energie v zariadeniach kombinovanej výrobe tepla a elektriny v GWh na Slovensku za rok,
 je podiel výroby elektriny a celkovej spotreby energie v kombinovanej výrobe tepla a elektriny. 
Hodnota parametra  sa stanovila na úrovni 0,539. 

10. Vypočítané hodnoty faktorov primárnej energie
Tabuľka 1: Faktory primárnej energie jednotlivých palív
	Palivo 
	Faktor primárnej energie 

	Čierne uhlie
	1,30

	Hnedé uhlie
	1,34

	Zemný plyn
	1,07

	Ropa a ropné produkty
	1,28

	Primárne tuhé biopalivá
	1,16

	Obnoviteľný odpad
	1,28

	Solárna energia (fotovoltika)
	1,00

	Solárna energia (termálna)
	1,00

	Tepelné čerpadlá
	1,00

	Veterná energia
	1,00

	Elektrina
	1,96

	Teplo 
	1,15


Zdroj: Výpočty IHA

